## Schraubenkompr. screw compresso
Gebrauchte Schraubenkompr./ screw compressors
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D. | [9 empty] | 2024-05-02
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Ausführung | Hersteller | Betriebs- | Baujahr | Preis für | Zustand
menge |  | leistung | Frequenz |  |  |  | stunden |  | Kunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Design | Producer | Service | Year | Price for | Condition
|  |  | frequency |  |  |  | hours |  | customers
m³/min | bar | kW | V / Hz |  |  |  | h |  | + MWST / + VAT
0.34 | 8 | 2.2 | 400/3/50 | Aircenter SX 3 / 8 | SC2 | Kaeser | 199 | 2022 | 5150
0.36 | 11 | 3 | 400/3/50 | SXC 4 / 11 | MCSIO | Kaeser | 4 | 2023 | 5370
0.53 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | SXC 8 / 15 | MCSIO | Kaeser | 205 | 2023 | 6340
0.79 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 T SFC/11 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
1.35 | 11 | 9 | 400/3/50 | SM 16 / 11 | MCSIO | Kaeser | 2255 | 2022 | 5775
1.71 | 15 | 15 | 400/3/50 | SK 25 T SFC / 15 | SCB | Kaeser | 39898 | 2016 | 8105
2.37 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 32 SFC / 11 | SC | Kaeser | 59652 | 2010 | 6895
2.37 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 32 SFC / 11 | SC | Kaeser | 44422 | 2010 | 6895
2.47 | 15 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 T/15 bar | MCSIO | Kaeser |  | 2024 |  | neu
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | MCSIO | Kaeser | 1505 | 2022 | 7835
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | MCSIO | Kaeser | 390 | 2022 | 7835
3.42 | 7.5 | 18.5 | 460/3/60 | ASK 34/7,5 bar | MCSIO | Kaeser |  | 2023 |  | neu
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 SFC / 8 | SC2 | Kaeser | 35593 | 2017 | 9510
3.5 | 8.5 | 75 | 400/3/50 | CSDX 145 T SFC/8,5 bar |  | Kaeser |  | 2024 |  | neu
3.9 | 8 | 22 | 400/3/50 | ASD 37 / 8 bar | SC | Kaeser | 31850 | 2011
4.05 | 8 | 22 | 400/3/50 | ASK 40 T / 8 | MCSIO | Kaeser | 13 | 2023 | 12795
4.2 | 20 mbar | 18.5 | 400/3/50 | BSV 101/20 mbar |  | Kaeser |  | 2022 |  | neu
4.42 | 12 | 30 | 400/3/50 | ASD 60 / 12 | SC2 | Kaeser | 54533 | 2014
5.55 | 12 | 37 | 400/3/50 | BSD 75 / 12 | SC2 | Kaeser | 2635 | 2022 | 15780
5.59 | 10 | 37 | 400/3/50 | BSD 72 / 10 | SC | Kaeser | 32062 | 2011 | 9275
6.9 | 12 | 45 | 400/3/50 | BSD 83 / 12 | SC2 | Kaeser | 10152 | 2019 | 15040
6.76 | 12 | 45 | 400/3/50 | BSD 83 / 12 | SC2 | Kaeser | neu | 2023
6.76 | 12 | 45 | 400/3/50 | BSD 83 / 12 | SC2 | Kaeser | neu | 2023
7.8 | 15 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/15 | SC2 | Kaeser | neu | 2022 | neu | neu
8.16 | 7.5 | 45 | 400/3/50 | BSD 81 / 7,5 | SC2 | Kaeser | 22133 | 2006 | 7260
10 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 wgk. / 12 | SC2 | Kaeser | neu | 2019 | auf Anfrage | neu
12.01 | 7.5 | 75 | 400/3/50 | CSD 122 / 7,5 | SC2 | Kaeser | 55062 | 2006 | 11455
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | Kaeser | neu | 2019 | auf Anfrage | neu
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | Kaeser | neu | 2019 | auf Anfrage | neu
15.6 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 wgk. SFC / 10 | SC2 | Kaeser | 5973 | 2019
18.43 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 wgk. SFC / 10 | SC2 | Kaeser | 6759 | 2020
19.6 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 238 Sonder / 12,0 | SC2 | Kaeser | 23365 | 2012
19.6 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 238 Sonder / 12,0 | SC2 | Kaeser | 24350 | 2012
29.4 | 8.5 | 160 | 400/3/50 | DSDX 302 SFC 8,5 bar | SC | Kaeser | 119730 | 2009
33 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | ESD 351 SFC / 8,5 | SC | Kaeser | 79260 | 2010 | 56920
42 | 8.5 | 250 | 400/3/50 | ESD 442 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 45000 | 2013
42 | 8.5 | 250 | 400/3/50 | ESD 442 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 45000 | 2013
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on J5: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Trockner refrigeration dryers
Gebrauchte Kältetrockner / Used refrigeration dryers
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2024-05-02
Volumenstrom | Kälte- | Typ | Hersteller | Baujahr | Preis für | Zustand
| mittel |  |  |  | Kunden
Capacity | Refrigerant | Model | Producer | Year | Price for | Condition
customers
nach DIN/ISO 7183 |  |  |  |  | Euro
m³/min |  |  |  |  | + MWST / + VAT
0.8 | R 513a | TA 8 | Kaeser | 2023 | 1225
1.9 | R 513a | TB 19 | Kaeser | 2023 | 1930
4.4 | R 513a | TC 44 | Kaeser | 2020 | 2750
6.1 | R 134a | TD 61 | Kaeser | 2019 | 3085
28 | R 513a | TF 280 | Kaeser | 2023 |  | neu
28 | R 134a | TF 280 | Kaeser | 2017 | 7475
34 | R 134a | TF 340 | Kaeser | 2017 | 8865
45 | R 407a | TH 451 FE | Kaeser | 2015 | 10575
85 | R513a | THP 850-45 | Kaeser | 2018 | 15750
90 | R 404a | TI 901 FE | Kaeser | 2007 | 11180
90 | R-404A | TI 901 | Kaeser | 2012
|  | DTI 500/751 | Kaeser | 2013
|  | WFP-003 |  |  | auf Anfrage | neuwertig
|  | WFN-007 |  |  | auf Anfrage | neuwertig
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on F6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Kolbenkompr. reciprocating comp
Gebrauchte Kolbenkompressoren / Used reciprocating compressors
sortiert nach Ansaugvolumen / listed as displacement
2024-05-02
Ansaug- | Liefer- | Druck | Motor- | fahrbar (f) | Typ | Ausführung | Hersteller | Baujahr | Preis für | Zustand
volumen | menge |  | leistung | Portable (f) |  |  |  |  | Kunden
Displace- | F.A.D. | Pressure | Power | Stationary (s) | Model | Design | Producer | Year | Price for | Condition
ment | [8 empty] | customers
Euro
l/min | l/min | bar | kW | [5 empty] | + MWST / + VAT
90 |  | 8 | 0.55 | s | KCCT 90-4 W | 230/1/50 | Kaeser | 2012 | 1035 | neuwertig
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 2200 | neu
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 2200 | neu
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 2200 | neu
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2023 | 955
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2022 | 890
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2022 | 890
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2022 | 890
160 |  | 11 | 1.5 |  | I.Comp 3.1/11 bar | 230/1/50 | Kaeser | 2024 |  | neu
230 | 152 | 6 | 1.5 |  | KCT 230-65 T | 230/1/50 | Kaeser | 2017
230 |  | 5 | 2.2 |  | KCT 420-65 T | 230/1/50 | Kaeser | 2019 | 3735 | Bh 157
220-265 | 160 | 6 | 1.5 | fahrbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | Kaeser | 2022 |  | BH 6
260 |  | 6,5 | 7.5 |  | N 253-G/6,5 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | neu
350 | 211 |  | 1.7 |  | KC 350-40 | 400/3/50 | Kaeser | 2022 | 1020
350 |  | 10 | 1.7 |  | KC 350-40/10 bar | 230/3/60 | Kaeser | 2021
350 |  | 10 | 1.7 |  | KC 350-40/10 bar | 230/3/60 | Kaeser | 2021
350 |  | 10 | 1.7 |  | KC 350-40/10 bar | 230/3/60 | Kaeser | 2021
350 |  | 10 | 1.7 |  | KC 350-40/10 bar | 230/3/60 | Kaeser | 2021
380 |  | 9 | 11 |  | CN 11 C/9 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | neu
404 |  | 11 | 3.1 |  | i.Comp 8-G/11 bar | 380/480/3/50/60 | Kaeser | 2023 |  | neu
409 |  | 11 | 4.2 |  | i.Comp 9-G | 380-480V / 3 / 50/60Hz | Kaeser | 2020 | 4325 | Bh 8.527
420 | 262 | 5 | 2.2 |  | KCT blue 420-65 | 230/1/50 | Kaeser | 2019 | 2730
420 | 252 | 6 | 2.2 |  | KCT 420-65 T | 230/1/50 | Kaeser | 2016
460 | 234 | 6 | 2.2 |  | Classic 460/50 | 230/1/50 | Kaeser | 2023 | 1025
460 | 234 | 6 | 2.2 |  | Classic 460/90 | 230/1/50 | Kaeser | 2021 | 935
440 | 260 | 8 | 2.4 |  | EPC 440-G | 400/3/50 | Kaeser | 2018 | 1790
550 | 320 | 10 | 3 |  | Airbox Center 550 | 400/3/50 | Kaeser | 2018 | 5645 | Bh 0
630 | 440 | 6 | 3 |  | EPC 630-250 St. | 400/3/50 | Kaeser | 2023
| 520 | 16 | 2.2 |  | Nachverdichter NB 60 | 400/3/50 | Kaeser | 2022
610 |  | 12 | 8.1 |  | EPC 750-2-500/12 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | neu
610 |  | 12 | 5.5 | liegend | EPC 750-2-500 | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | Bh 19,7
840 | 500 | 8 | 4 |  | Airbox Center 840 | 400/3/50 | Kaeser | 2018 | 7325 | Bh 273
840 | 500 | 8 | 4 |  | Airbox Center 840 | 400/3/50 | Kaeser | 2018 |  | Bh 1.429
840 | 590 | 6 | 4 | liegend | EPC 840-100 | 400/3/50 | Kaeser | 2019
980 |  | 10 | 30 |  | DN 30 C/10 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | neu
1000 | 780 | 10 | 7.5 |  | KCT 1000-2-G | 400/690/3/50 | Kaeser | 2017 | 6010
| 990 |  | 2.2 |  | Nachverdichter ND 153 | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 4895
| 1740 | 9 | 11 |  | NF 253-G/9 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | neu
| 1740 | 9 | 11 |  | NF 253-G/9 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | neu
|  | 10 | 1.7 |  | EPC 340-100 | 230/3/50 | Kaeser | 2023 | 1400
1000 | 720 | max 12,5 | 7.5 |  | KCT 1000-2 | 400/690/3/50 | Kaeser | 202
[5 empty] | Nachrüstsatz Schalldh. KCT blue 420-65 T |  | Kaeser |  |  | Schalldämmhaube mit optischen Gebrauchsspuren
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing | [9 empty] | .
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on J6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## SAM Base load sequencer
Gebrauchte SAM_MAC_MVS Base load sequence
sortiert nach Typ / listes as per model
2024-05-02
Typ | Bestell-Nr. | Serial Nr. | Lagerbestand | Preis für | Zustand
Kunden
Model | Part no. |  | Stock | Price for | Condition
customers
Euro
+ MWST / + VAT
SAM 4 / 4 | 7.7732R0 | 5412 | 1 | 2490
MVS 16 PB | 7.5167.10130 |  | 1 | 6900
Turbinenradgaszähler TRZ 03 | 9.9999.8 / 12589921939 |  | 1 | 3565
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on E6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Adsorptionstr. desiccant dryer
Gebrauchte Adsorptionstrockner / Used desiccant dryers
sortiert nach Leistung / listed as per dryer performance
2024-05-02
Leistung | Druck | Gewicht | Typ | Drucktau- | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
|  |  |  | punkt |  |  | Kunden
Dryer
performance | Pressure | Weight | Model | Pressure | Part no. | Year | Price for | Condition
|  |  |  | dewpoint |  |  | customers
Euro
m³/min | bar | kg |  | °C |  |  | + MWST / + VAT
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R1 | 2021 | 1240
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R1 | 2021 | 1240
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R10010 | 2021 | 1270
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R0 | 2020 | 1205
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on H6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Filter_ ZK filter_centrifugal s
Gebrauchte Filter_ ZK filter_centrifugal separator
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2024-05-02
Volumenstrom | Typ | Hersteller | Baujahr | Preis für | Zustand
bei 7 bar |  |  |  | Kunden
Capacity | Model | Producer | Year | Price for | Condition
customers
nach DIN/ISO 7183 |  |  |  | Euro
m³/min |  |  |  | + MWST / + VAT
| Druckluft Nachkühler WFN | Kaeser | 2016
| Druckluft Nachkühler WFp | Kaeser | 2017
0.13 | KMM 2 | Kaeser | 2015 | auf Anfrage
3.97 | KMM 9 | Kaeser | 2014 | auf Anfrage
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) | Kaeser |  | 3220
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) | Kaeser |  | 3200
| FE 354 D | Kaeser | 2012 | 850 | kaum in Betrieb
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on E6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Druckluftbeh._lieg.
Druckluftbehälter / Air receivers
sortiert nach Inhalt / listed as per capacity
2024-05-02
Inhalt | Druck | Durch- | Breite | Aus- | Lager- | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
|  | messer |  | führung | bestand |  |  | Kunden
Condition
Capacity | Pressure | Diameter | Breadth | Design | Stock | Part no. | Year | Price for
customers
Euro
l | bar | mm | mm |  |  |  |  | + MWST / + VAT
liegende Standardbehälter / horizontal standard tanks
250 | 16 |  |  |  | 1 | 3.5244R20030 / 1074 | 2021 | 675
500 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5098R10020 / 1784 | 2014 | 700
500 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5098R10020 / 2007 | 2022 | 945
2000 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5140R30010 / 1215 | 2018 | 2020
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on I6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Druckluftbeh._steh.
Druckluftbehälter / Air receivers
sortiert nach Inhalt / listed as per capacity
2024-05-02
Inhalt | Druck | Durch- | Höhe | Aus- | Lager- | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
|  | messer |  | führung | bestand |  |  | Kunden
Condition
Capacity | Pressure | Diameter | Heigth | Design | Stock | Part no. | Year | Price for
customers
Euro
l | bar | mm | mm |  |  |  |  | + MWST / + VAT
stehende Standardbehälter / vertical standard tanks
15 | 11 |  |  |  | 1 | 400125R1 / 1181 | 2015 | 200 | techn. u. optisch neuwertig
90 | 47 |  |  |  | 1 | 3.6139R1 / 1008 | 2021 | 1095
90 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5323R40020 / 1083 | 2022
150 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5302R50110 / 1089 | 2023
250 | 16 |  |  | Helium-Ausführung | 1 | 3.5411.30060/556069 | 2008 | neu | neu
250 | 45 |  |  |  | 1 | 3.5189R0 / 1012 | 2015
500 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5316R50010 / 1987 | 2023
500 | 36 |  |  |  | 1 | 3.5316R30310 / 1001 | 2008 | 1600
1000 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5535R1 / 20014 | 2022
1.000 | 45 |  |  |  | 1 | 3.6046R10011 / 1365 | 2016 | 3890
1.000 | 45 |  |  |  | 1 | 3.6046R10011 / 1474 | 2019 | 4050 | Schäden an der Verzinkung überarbeitet
1.000 | 47 |  |  |  | 1 | 3.6046.2 / 1003 | 2022
2.000 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5360R30061 / 3085 | 2022
2.000 | 47 |  |  |  | 1 | 3.5719R0 / 1009 | 2021 | 10070
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on I6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Aktivkohlead.
Gebrauchte Aktivkohleadsorber / Used Activated carbon adsorbers
sortiert nach Leistung / listed as per dryer performance
2024-05-02
Leistung | Gewicht | Typ | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
Kunden
Dryer | Weight | Model | Part no. | Year | Price for | Condition
performance |  |  |  |  | customers
Euro
m³/min | kg |  |  |  | + MWST / + VAT
10.8 | 7 | ACT 108 | 9.5497R1 | 2018 | 2270
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on F6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Plattenwärmetauscher
Wärmerückgewinnung / heat recovery
2024-05-02
Typ | Bestell-Nr. | Baujahr | ab Lager | Preis für | Zustand
Kunden
Model | Part no. | Year | Ex stock | Price for | Comment
customers
Euro
+ MWST / + VAT
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on E6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Öl-Wasser-Tr.
Öl-Wasser-Trenner / Oil/water seperators
sortiert nach Leistung / listed as per capacity
2024-05-02
Typ | geeignet für max. | Bestell-Nr. | Lagerbestand | Baujahr | Preis für | Zustand
| Kompressorleistung |  |  |  | Kunden
Model |  | Part no. | Stock | Year |  | Condition
| Designed for max. |  |  |  | Price for
| compressor capacity |  |  |  | customers
Euro
| m³/min |  |  |  | + MWST / + VAT
Aquamat CF 3 | 1.9 | 5.3390R0 / 16818 | 1 | 2017 | 165
Aquamat CF 9 | 5.6 | 5.3391R0 / 4391 | 1 | 2015 | 475
Aquamat CF 9 | 5.6 | 5.3391R0 / 5308 | 1 | 2017 | 510
Aquamat CF 19 | 11,3 | 5.3392R0 / 6095 | 1 | 2018
Aquamat CF38 | 22,5 | 5.3393R0 / 6044 | 1 | 2020 | 925
Aquamat CF 38 | 22,5 | 5.3393R0 / 6050 | 1 | 2020 | 925
Aquamat CF 19 | 11.3 | 5.3392R0 / 1663 | 1 | 2009 | auf Anfrage
Aquamat CF 19 | 11.3 | 5.3392R0 / 3079 | 1 | 2012 | auf Anfrage
Aquamat CF 19 | 11.3 | 5.3392R0 / 3645 | 1 | 2013 | auf Anfrage
ESA 16 |  | 5.3274R0 / 1018 | 1 | 2017 | 8000
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on F6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Bauhämmer
Gebrauchte Bauhämmer / used breakers
2024-05-02
Bestell-Nr. | Typ | Stück | ab Lager | Gewicht in kg | Preis für | Zustand
Kunden
Part no. | Model | pcs | Ex stock | Weight | Price for | Condition
customers
Euro
+ MWST / + VAT
9.9121R3 | H 63 | 1 | C-SW | 5.8 | 360
9.9122R2 | H 92 | 1 | C-SW | 9.4 | 405
9.9139R0 | BH 08 | 1 | C-SW | 15.5 | 555
9.9116R0 | BH 21 - S 122 | 6 | C-SW | 24.4 | 1935
9.9112R1 | BH 11 | 2 | C-SW | 15.5 | 1225
9.9109R1 | H 131 FR | 1 | C-SW | 14.5 | 490
9.9168R10010 | AH 251 V | 7 | C-SW | 27.5 | 875
9.9169R1 | AH 301 V | 1 | C-SW | 30.1 | 1045
9.9113R0 | Bohrhammer BH11V | 2 | C-SW
9.9172R0 | Bauhammer AH 140VKS22x 82,5 | 2 | C-SW
9.9123R1 | Bauhammer H 111FH R25x75 | 1 | C-SW
9.8510R1 | Meißelhammer CHH-10 | 2 | C-SW
9.9101R3 | Bauhammer H93FH | 1 | C-SW
9.9122R3 | Breaker H93FK | 2 | C-SW |  | 485
9.9122R20020 | Bauhammer H 92V FKS22x 82,5 | 1 | C-SW
9.9119R1 | Bauhammer H111FK | 1 | C-SW
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto